| Дата | Q (Гкал) | М1 (Т) | М2 (Т) | М3 (т) | Т1 (С) | Т2 (С) | Ти (ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.10.22 | 276,17 | 15472 | 15246 | 226 | 67,2 | 52,4 | 18040 |