Программа подготовки (переподготовки) операторов по обслуживанию газифицированных водогрейных котлов с температурой нагрева воды выше

1150С, и паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Основные свойства природного газа.

2. Классификация газопроводов по давлению.

3. Схема автоматики защиты Вашего предприятия. Назначение, состав приборов и принцип

действия.

4. Нормы качества питьевой воды. Как поддержать качество воды согласно нормам.

5. Правила и обязанности газифицированной котельной.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Приборы для измерения температуры. Их виды и применение.

2. Основные свойства сжиженного газа (пропан-бутан).

3. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, устройство, преимущества и недостатки

котла.

4. Подготовка к пуску парового котла и всей котельной после длительной остановки.

5. Государственный контроль за охраной окружающей среды

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Понятие о горении топлива. Условия необходимые для горения топлива.

2. Арматура и КИП водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 115оС.

3. Пуск в работу и остановка бойлера.

4. Ввод газопровода в котельную и прокладка его внутри помещения котельной. Установка

приборов и отключающих устройств.

5. Ответственность и виды ответственности рабочих за нарушение требований по охране труда.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Постоянный и переменный ток. Его получение и применение в котельной.

2. Атмосферные горелки. Их назначение, устройство, принцип работы и область применения.

3. Водонагреватели (бойлеры). Назначение, устройство и принцип работы. Достоинства и

недостатки водонагревателей.

4. Автоматика регулирования котлов Вашего предприятия. Назначение, состав приборов и

принцип действия.

5. Порядок приема и сдачи смены.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Приборы для измерения давления. Их виды, назначение и снятие показаний.

2. Инжекционные горелки. Назначение, устройство, принцип работы и область применения.

3. Приборы безопасности водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 115оС.

4. Случаи и порядок аварийной остановки парового котла.

5. Что должен делать оператор аварии или несчастного случая в котельной.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Горелки с принудительной подачей воздуха. Комбинированные горелки. Их назначение,

устройство и принцип работы. Область применения.

2. Предохранительные устройства от повышения давления воды водогрейных котлов с

температурой нагрева воды свыше 115оС.

3. Остановка парового котла в резерв и ремонт.

4. Назначение, устройство, преимущество и недостатки котла установленного на Вашем

предприятии.

5. Виды инструктажей работников.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Явление отрыва и проскока пламени на грелках. Опасность и причины этих явлений.

2. Приборы для измерения расхода газа. Их виды, применение и снятие показаний.

3. Арматура парового котла с давлением пара 0,07 МПа (0,7 кгс/см2). Назначение, виды, название.

4. Получение и основные виды мазута.

5. Показатели работы котлов (паропроизводительность, теплопроизводительность, разрешение

давление, рабочее давление, КПД).

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Понятие о теплоте и единицы ее измерения.

2. Внутрибаробанные устройства паровых котлов. Назначение и их устройство.

3. Назначение и устройство непрерывной продувки паровых котлов.

4. Остановка котла Вашего предприятия на автоматике. Меры безопасности.

5. Первая помощь при ожогах.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Порядок допуска персонала к обслуживанию котлов.

2. Способы сжигания газа.

3. Назначение состав оборудования ШРП.

4. Подготовка водогрейного котла к пуску из холодного состояния.

5. Мазутное хозяйство котельной. Его назначение, состав оборудования.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Причины и последствия неполного сгорания газа. Состав продуктов неполного сгорания.

2. Внутрибаробанные устройства паровых котлов. Назначение и их устройство.

3. Виды автоматики котлов. Элементы автоматики и их назначение.

4. Обслуживание водогрейных котлов во время работы. Меры безопасности при обслуживании.

5. Назовите пять положений 3-х ходового крана.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Назначение и классификация газогорелочных устройств.

2. Схема обвязки газифицированного котла. Назначение элементов обвязки.

3. Порядок пуска водогрейного котла. Меры безопасности при пуске.

4. Арматура и контрольно-измерительные приборы водогрейного котла с температурой нагрева

воды свыше 115оС.

5. Назначение и порядок периодической продувки парового котла. Меры безопасности при

продувке.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Условные обозначения на чертежах.

2. Остановка работы ГРП.

3. Центробежный насос. Назначение, устройство и принцип работы.

4. Пуск котла Вашего предприятия на автоматике. Меры безопасности.

5. Организация обучения безопасности труда при подготовке (переподготовке) и повышении

квалификации рабочих.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1. Основные электрические величины (сила тока, сопротивление, напряжение). Единицы их

измерения.

2. Типы, устройство и принцип работы мазутных форсунок.

3. Дутьевой вентилятор (дымосос). Назначение, устройство и принцип работы.

4. Пуск парового котла т включение его в паровую магистраль. Меры безопасности при пуске.

5. Требования к противопожарному состоянию котельной. Правила пользования средствами

пожаротушения.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Требования к помещению котельной, оборудованной газифицированными котлами.

2. Пуск ГРУ в работу.

3. Пароперегреватели. Назначение, устройство и принцип работы.

4. Остановка котла Вашего предприятия на автоматике.

5. Какие повреждения наиболее характерны для парового котла.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Что такое взрыв газа. Условия необходимые для взрыва газа.

2. Основные определения паровых котлов: водяной, и паровой объемы, питательная и котловая

вода, зеркало испарения, поверхность нагрева.

3. Водяные экономайзеры. Назначение, виды и их устройство.

4. Арматура и КИП паровых котлов с давлением пара свыше 0,07 МПа (0,7кгс/см2).

5. Способы поведения искусственного дыхания.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Тепловой баланс котлоагрегата. Причины потерь тепла и способы их уменьшения.

2. Котлы, установленные на Вашем предприятии. Назначение, устройство и принцип работы и

КПД.

3. Автоматика регулирования котлов Вашего предприятия. Назначение, состав приборов, принцип

действия.

4. Предохранительные устройства от повышения давления пара паровых котлов с давлением пара

свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

5. Вредные выбросы котельной установки.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1. Давление и единицы его измерения. Атмосферное, избыточное и абсолютное давление.

Разряжение.

2. Состав воды. Вредные примеси и их влияние на работу котла.

3. Автоматика защиты котла Вашего предприятия. Назначение, состав приборов, принцип

действия.

4. Контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства котлов с давлением пара

выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

5. Способы передачи тепла в котельных установках.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1. Приборы для измерения давления, их виды, назначение и снятие показаний.

2. Паровые котлы Вашего предприятия. Назначение, устройство, принцип работы, достоинства,

недостатки, КПД.

3. Предохранительные устройства от повышения давления воды и приборов безопасности

водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 115оС.

4. Пуск в работу центробежного насоса.

5. Состав компьютера и назначение его составляющих.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1. Приборы для измерения давления разряжения. Их виды, снятие показаний.

2. Приборы безопасности паровых котлов с давлением пара выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

3. Пуск котла Вашего предприятия не автоматике. Меры безопасности при пуске.

4. Порядок периодической продувки котлов.

5. Газоопасные работы и порядок их выполнения.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1. Температура и единицы ее измерения.

2. Деаэраторы. Назначение, виды, устройство и принцип работы.

3. Пуск котла Вашего предприятия на автоматике. Меры безопасности при пуске.

4. Причины накипеобразования в котлах. Борьба с накипеобразованием.

5. Структура и основные функции Проматомнадзора РБ.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

1. Какие приборы для контроля газа имеются по месту Вашей работы. Правила пользования ими.

2. Котельный агрегат Вашего предприятия. Устройство, преимущества и недостатки.

3. Автоматика защиты котла Вашего предприятия. Назначение, состав приборов, принцип их

действия.

4. Сроки и порядок проверки водоуказательных устройств.

5. Основные статьи расходов по содержанию и эксплуатации котельных установок.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

1. Приборы для измерения расхода газа. Их виды, измерение и снятие показаний.

2. Случаи и порядок аварийной остановки котла Вашего предприятия.

3. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, преимущества и недостатки.

4. Пуск вентилятора (дымососа). Меры безопасности при пуске.

5. Каркас, обмуровка и гарнитура котлов.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

1. Основные свойства природного газа.

2. Задвижки, их назначение, типы и устройство. Основные неисправности.

3. Котельный агрегат Вашего предприятия. Устройство, преимущества и недостатки.

4. Системы водяного отопления. Назначение, виды и устройство.

5. Действия оператора при повышении давления в котле выше разряженного.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

1. Вентили, их назначение, типы и устройство. Основные неисправности.

2. Случаи аварийной остановки газифицированного водогрейного котла.

3. Пуск котла Вашего предприятия на автоматике. Меры безопасности при пуске.

4. Трудовой договор. Порядок его заключения.

5. Причины аварий паровых и водогрейных котлов, мероприятия по их предотвращению.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

1. Краны. Их назначение, типы и устройство. Основные неисправности.

2. Приборы для обнаружения газа Вашего предприятия. Правила пользования ими.

3. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, преимущества и недостатки.

4. Центробежный насос. Назначение, устройство, принцип работы.

5. Документация, используемая операторами при обслуживании котлов.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

1. Приборы для измерения температуры. Их виды и применение.

2. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, устройство, преимущества и недостатки.

3. Остановка котла, установленного на Вашем предприятии.

4. Пуск центробежного насоса. Меры безопасности при пуске.

5. Как следует поступить при перепитке котла водой.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

1. Взрывные клапаны на котлах и дымоходах. Требования к ним.

2. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, устройство, преимущества и недостатки

котлов Вашего предприятия.

3. Схема автоматики регулирования котла Вашего предприятия. Назначение, состав приборов и

принцип действия.

4. Из-за чего происходит упуск воды в паровом котле. Действия оператора при упуске воды.

5. Что такое одоризация газа. Нормы одоризации природного и сжиженного газа.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

1. Шиберы котельных установок и требования к ним.

2. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, устройство, преимущества и недостатки

котлов Вашего предприятия.

3. Нормы качества питьевой воды.

4. Что может случиться при недостаточном прогреве паропровода при включении парового котла

в паровую магистраль.

5. Определение терминов "аварии" и "несчастный случай".

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

1. Схема обвязки газифицированного котла. Назначение элементов обвязки.

2. Умягчение воды. Катионовые фильтры. Назначение, устройство, принцип его работы.

3. Остановка котла на автоматике Вашего предприятия.

4. Освещение котельной. Назначение, его виды и устройство.

5. Действия оператора при повышении давления в котле выше допустимого.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

1. Черные и цветные металлы. Сплавы. Применение металлов и сплавов в газовом хозяйстве и

котельных установок.

2. Водоуказательные устройства паровых котлов. Виды, назначение, устройство и принцип их

действия.

3. Котельный агрегат Вашего предприятия. Устройство, преимущества и недостатки.

4. Действия оператора при неисправности приборов и устройств системы автоматики котла.

5. Причины повышения давления пара в котле во время работы.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31

1. Понятие о чертеже и схеме. Масштаб чертежа.

2. Розжиг, регулирование настройки и остановка работы горелки.

3. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, устройство, преимущества и недостатки.

4. Остановка котла на автоматике Вашего предприятия.

5. Трубопроводы котельной. Назначение, виды, условия прокладки.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32

1. Понятие о чертеже и схеме. Масштаб чертежа.

2. Стабилизаторы горения. Их назначение и виды.

3. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, устройство, преимущества и недостатки.

4. Схема автоматики защиты котла Вашего предприятия. Назначение, состав приборов и принцип

действия.

5. Причины отравления угарным газом и первая помощь.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33

1. Преимущества и недостатки газообразного топлива.

2. Ввод газопровода в котельную и прокладка его в помещении котельной.

3. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, устройство, преимущества и недостатки.

4. Что такое "упуск" воды. Действие оператора при упуске.

5. Ожоги. Термические и химические ожоги. Меры первой помощи.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34

1. Обмуровочные и теплоизоляционные материалы, применяемые в котлостроении.

2. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, устройство, преимущества и недостатки.

3. Температурный режим 1500-700С водогрейных котлов свыше 1150С.

4. Что такое взрыв газа? Условия, необходимые для взрыва газа.

5. Первая помощь при поражении электротоком.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35

1. Освещение котельной. Назначение, его виды.

2. Требования к предохранительным клапанам паровых котлов свыше 0,7 ати.

3. Пуск котла на автоматике Вашего предприятия. Меры безопасности при пуске.

4. Документация, используемая операторами при обслуживании котлов.

5. Как поступить при пожаре, угрожающем обслуживающему персоналу или оборудованию.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36

1. Порообразование. Виды и свойства пара.

2. Центробежный насос. Назначение, устройство и принцип работы.

3. Остановка котла на автоматике Вашего предприятия. Меры безопасности при остановке.

4. Схема автоматики регулирования котлов Вашего предприятия. Назначение, состав приборов,

принцип действия.

5. Способы проведения искусственного дыхания.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37

1. Определение термина "котельная".

2. Приборы безопасности паровых котлов с давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

3. Схема автоматики регулирования котлов Вашего предприятия. Назначение, состав приборов,

принцип действия.

4. Что такое "упуск" воды. Действие оператора при упуске.

5. Порядок допуска персонала к обслуживанию котлов.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38

1. Полное сгорание газа. Понятие о коэффициенте избытка воздуха. Состав полного сгорания газа.

2. Котельный агрегат Вашего предприятия. Назначение, устройство, преимущества и недостатки.

3. Схема автоматики регулирования котлов Вашего предприятия. Назначение, состав приборов,

принцип действия.

4. Электрооборудование и электрические устройства, применяемые в котельной.

5. Определение термина "котельная".

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39

1. Прокладочные и уплотнительные материалы. Область их применения.

2. Насосы котельной установки. Виды по назначению Главные характеристики насосов.

3. Пуск котла на автоматике Вашего предприятия.

4. Системы горячего водоснабжения. Назначение, классификация.

5. Основные статьи расходов по содержанию и эксплуатации котельных установок.