ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.225-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	ГОСТ

И ДРЕНАЖНЫЕ	 4.225-83

Номенклатура показателей

Quality rating system. Building. Ceramic sewer and

drain pipes. Nomenclature of ratings

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 16 февраля 1983 г. № 25 срок введения установлен

с 01.07.83

Настоящий стандарт распространяется на керамические канализационные и дренажные трубы и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта труб новых типов;

аттестации труб, прогнозировании и планировании их качества;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества труб в зависимости от вида решаемых задач должны устанавливаться стандартами и техническими условиями на трубы конкретных видов (типов), а также методиками по оценке уровня качества труб, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

# 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества керамических канализационных и дренажных труб по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.

| Наименование критериев, показателей качества и единицы измерения | Условное обозначение показателей качества |
| --- | --- |
| 1. Критерий технического уровня |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Водопоглощение, % | - |
| 1.1.2. Кислотостойкость, % | - |
| 1.1.3. Механическая прочность, кН (кгс) | R |
| 1.1.4. Морозостойкость, циклы | - |
| 1.1.5. Водопроницаемость (гидравлическое давление), МПа (кгс/см2) | - |
| 1.1.6. Показатели (дефекты) внешнего вида, шт., % | - |
| 1.2. Показатели конструктивности |  |
| 1.2.1. Размеры и отклонения размеров: |  |
| диаметр, мм | d |
| длина, мм | l |
| толщина ствола и раструба, мм | t |
| 1.2.2. Отклонения от прямолинейности, мм | - |
| 1.2.3. Овальность, мм | - |
| 1.2.4. Отклонения от перпендикулярности плоскости торцов труб к их осям, мм | - |
| 1.3. Показатели технологичности |  |
| 1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/км | - |
| 1.3.2. Удельная материалоемкость, руб./км | - |
| 1.3.3. Удельная энергоемкость изготовления, кВт(ч/км (кг усл. топл./км) | - |
| 1.3.4. Степень механизации и автоматизации изготовления, % | - |
| 1.4. Показатели транспортабельности |  |
| 1.4.1. Масса упаковки, т | - |
| 1.4.2. Габаритные размеры упаковки, м | - |
| 1.4.3. Возможность контейнеризации, пакетирования | - |
| 2. Критерий стабильности показателей качества |  |
| 2.1. Объем забракованной продукции, % | - |
| 2.2. Число рекламаций, шт. | - |
| 2.3. Объем зарекламированной продукции, руб., % | - |
| 3. Критерий экономической эффективности производства |  |
| 3.1. Оптовая цена, руб./км | - |
| 3.2. Себестоимость, руб./км | - |
| 3.3. Рентабельность, % | - |
| 3.4. Удельные капитальные вложения в производство, руб./км | - |
| 3.5. Суммарный народнохозяйственный эффект на планируемый объект продукции, руб. | - |
| 4. Критерий конкурентоспособности на внешнем рынке |  |
| 4.1. Показатель патентной защиты | - |
| 4.2. Показатель патентной чистоты | - |
| 4.3. Наличие экспорта | - |
| 4.4. Возможность экспорта | - |

1.2. Для отдельных видов (типов) труб, при необходимости установления повышенных требований к их качеству, могут применяться дополнительно другие показатели качества.

# 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества керамических канализационных и дренажных труб в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать указанной в ГОСТ 4.200-78.

2.2. Критерии и показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются на керамические канализационные трубы и керамические дренажные трубы независимо от их диаметров и длины.

2.3. Показатели качества керамических канализационных и дренажных труб по обязательности применения подразделяются на:

общие, обязательные для всех труб независимо от их функционального назначения, т.е. как на канализационные, так и на дренажные;

дополнительные, обязательные для труб в зависимости от их функционального назначения, т.е. на канализационные или дренажные.

2.4. К показателям качества критерия технического уровня, обязательным для всех труб, относятся показатели, обозначенные в таблице номерами 1.1.3, 1.1.6, 1.2.1-1.2.4, 1.4.1-1.4.4.

2.5. К дополнительным показателям качества критерия технического уровня, обязательным для керамических канализационных труб, относятся показатели, обозначенные в таблице номерами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, а для керамических дренажных труб - номером 1.1.4.

2.6. Показатели качества критерия технического уровня, обозначенные в таблице номерами 1.3.1-1.3.4, применяются при выборе оптимальных вариантов керамических канализационных и дренажных труб новых типов и размеров, аттестации труб, прогнозировании и планировании их качества, разработке систем управления качеством, составлении отчетности и информации о качестве.