ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАТЕРИАЛЫ КЛЕЯЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.228-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.Д. Сугробкин, В.К. Комлев, канд. техн. наук; В.И. Ватажина, канд. техн. наук; Т.И. Михайлова (руководители темы); А.Т. Бублик, канд. техн. наук; А.А. Колодкин, канд. хим. наук; О.Г. Станкович; С.З. Поливода; В.И. Ларкина, канд. техн. наук; О.Э. Пфлаумер, канд. техн. наук; М.П. Кораблин

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Зам. министра В.Я. Сидоров

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1983 г. № 101

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

МАТЕРИАЛЫ КЛЕЯЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ	  ГОСТ

Номенклатура показателей		4.228-83

Quality ratings system. Building. Adhesive

polymer materials. Nomenclature Rating

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1983 г. № 101 срок введения установлен							       с 01.01.84

Настоящий стандарт распространяется на полимерные клеящие (каучуковые, латексные, водно-дисперсионные, а также на основе синтетических смол) материалы, предназначенные для приклеивания отделочных материалов и облицовочных изделий при внутренней отделке производственных, жилых, общественных и вспомогательных зданий, и устанавливает номенклатуру показателей качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

выборе оптимального варианта новых видов продукции;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на конкретные виды клеящих материалов, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование критерия, показателя качества и единица измерения | Условное обозначение показателя качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом (клеящая способность), МПа (кгс/см2) |  |
| 1.1.2. Вязкость, Па(с (П) |  |
| 1.1.3. Содержание летучих (нелетучих) компонентов, % |  |
| 1.1.4. Однородность массы | - |
| 1.1.5. Показатели пожарной опасности (температура вспышки (С, температура воспламенения °С, температура самовоспламенения °С) | - |
| 1.2. Показатели надежности |  |
| 1.2.1. Гарантийный срок хранения, мес. |  |
| 1.2.2. Условия хранения | - |
| 1.2.3. Срок службы клеевого соединения, г | - |
| 1.3. Показатели технологичности |  |
| 1.3.1. Удельная материалоемкость, кг/ед. продукции |  |
| 1.3.2. Энергоемкость изготовления, кВт(ч/т |  |
| 1.3.3. Трудоемкость изготовления материала, чел.-ч/т |  |
| 1.3.4. Степень механизации и автоматизации производства, % | - |
| 1.4. Показатели транспортабельности |  |
| 1.4.1. Масса (брутто или нетто) единицы упакованного места, кг |  |
| 1.4.2. Вместимость, размеры тары | - |
| 1.4.3. Применение контейнеризации, пакетирования | - |
| 1.4.4. Условия транспортирования | - |
| 1.5. Эргономические показатели |  |
| 1.5.1. Концентрация вредных химических веществ, выделяемых во внешнюю среду |  |
| 2. Стабильность показателей качества |
| 2.1. Коэффициент вариации, %: |  |
| 2.1.1. Прочности соединения между основанием и приклеиваемым материалом (клеящая способность) | - |
| 2.1.2. Вязкости | - |
| 2.2. Показатели соблюдения стандартов и технических условий |  |
| 2.2.1. Процент брака |  |
| 2.2.2. Процент зарекламированной продукции в общем объеме продукции |  |
| 2.2.3. Количество рекламаций, шт. | - |
| 3. Экономическая эффективность |
| 3.1. Экономические показатели |  |
| 3.1.1. Расход основного сырья, кг/т | Е |
| 3.1.2. Себестоимость, руб./т | С |
| 3.1.3. Рентабельность, % | Р |
| 3.1.4. Оптовая цена, руб./т | Ц |
| 3.1.5. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб. | Э |
| 4. Конкурентоспособность на внешнем рынке |
| 4.1. Патентно-правовые показатели |  |
| 4.1.1. Показатель патентной защиты | Пз |
| 4.1.2. Показатель патентной чистоты | Пч |
| 4.1.3. Наличие экспорта | - |

1.2. Для отдельных видов клеящих материалов при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость показателей качества в зависимости от вида решаемых задач приведена в табл. 2.

Таблица 2

|  | Наименование решаемых задач |
| --- | --- |
| Номер показателя качества по табл. 1 | Разработка стандартов и технических условий | Выбор оптимального варианта новых видов продукции | Аттестация продукции, прогнозирование и планирование ее | Разработка систем управления качеством | Отчетность и информация о качестве продукции |
| 1.1.1 | + | + | + | + | ( |
| 1.1.2 | + | + | + | + | ( |
| 1.1.3 | ( | ( | ( | ( | ( |
| 1.1.4 | + | + | + | + | - |
| 1.1.5 | ( | ( | ( | ( | ( |
| 1.2.1 | + | + | + | + | ( |
| 1.2.2 | + | + | + | + | ( |
| 1.2.3 | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 1.3.1 | + | + | + | + | ( |
| 1.3.2 | - | + | + | + | ( |
| 1.3.3 | - | + | + | + | ( |
| 1.3.4 | - | + | ( | + | ( |
| 1.4.1 | + | + | + | + | ( |
| 1.4.2 | + | + | ( | + | ( |
| 1.4.3 | - | + | ( | + | + |
| 1.4.4 | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 1.5.1 | ( | ( | ( | ( | ( |
| 2.1.1 | - | - | + | + | - |
| 2.1.2 | - | - | + | + | ( |
| 2.2.1 | - | - | + | + | - |
| 2.2.2 | - | - | + | + | + |
| 2.2.3 | - | - | + | + | + |
| 3.1.1 | - | + | + | + | ( |
| 3.1.2 | - | + | + | + | + |
| 3.1.3 | - | + | + | + | + |
| 3.1.4 | - | + | + | + | + |
| 3.1.5 | - | + | + | + | ( |
| 4.1.1 | - | + | ( | - | - |
| 4.1.2 | - | + | ( | - | - |
| 4.1.3 | - | + | ( | - | - |

Примечание. В табл. 2 знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость, знак «(+)» - показатель является перспективным; знак «(» означает ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

2.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1-2 номерами 1.2.3 и 1.4.4, не вошедшие в действующие нормативно-технические документы, являются перспективными и вводятся дополнительно после разработки методов контроля этих показателей.

Перечень основных клеящих полимерных материалов, применяемых при внутренней отделке зданий, приведен в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КЛЕЯЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЙ

1. Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-2

2. Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3

3. Мастика кумаронофурфурольная КФ.

4. Мастика ДФК.

5. Мастика клеящая «Синтелакс».

6. Мастика клеящая «Гумилакс».

7. Мастика клеящая «Перминид».

8. Клей дисперсионный КДС-2.

9. Клей дисперсионный АДМ-К.

10. Клей латексный КЛ-1.

11. Клей-мастика «Бустилат».