ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ПОГРЕШНОСТИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ДО 500 мм С НЕУКАЗАННЫМИ ДОПУСКАМИ

ГОСТ 8.549-86
(СТ СЭВ 3292-81)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Н.Н. Марков

ВНЕСЕН Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР

Член Коллегии Э.К. Калинин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июня 1986г. № 1560

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками State system for ensuring the uniformity of measurements. Permissible errors of measurement of linear dimensions to 500 mm with unindicated tolerances | ГОСТ 8.549-86 (СТ СЭВ 3292-81) |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июня 1986г. № 1560 срок введения установлен

с 01.07.87

1. Настоящий стандарт устанавливает допускаемые погрешности измерения линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками при приемочном контроле.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3292-81.

2. Допускаемые погрешности измерения линейных размеров с неуказанными допусками в зависимости от квалитетов по ГОСТ 25346-82 и классов точности по ГОСТ 25670-83 приведены в таблице.

мкм

| Номинальные размеры, мм | Допускаемые погрешности измерения размеров с допусками, назначенными по |
| --- | --- |
|  | квалитету 12 или классу точности «точный» | квалитетам 13, 14 или классу точности «средний» | квалитетам 15, 16 или классу точности «грубый» | квалитету 17 или классу точности «очень грубый» |
| Св. 1 до 3 | 50 | 100 | 150 | 150 |
| » 3 » 6 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| » 6 » 30 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| » 30 » 120 | 150 | 250 | 400 | 800 |
| » 120 » 315 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
| » 315 » 500 | 300 | 500 | 1000 | 1500 |

Примечание. Устанавливаемые настоящим стандартом погрешности являются наибольшими допускаемыми погрешностями измерения, включающими все составляющие. Допускаемые погрешности включают случайные неучтенные систематические погрешности измерения. Случайные погрешности принимаются равным 2(, где ( - среднее квадратическое отклонение погрешности измерения.

3. Приемочные границы принимаются равными предельным размерам.

4. При арбитражной перепроверке принятых деталей погрешность измерения не должна превышать 30 % погрешности измерения, допускаемой при приемочном контроле. В принятой партии деталей допускается наличие до 7 % деталей с размерами, выходящими за приемочные границы не более чем на половину допускаемой погрешности измерения.

5. Рекомендации по выбору приборов, обеспечивающих измерения с погрешностями, не превышающими допускаемые по настоящему стандарту, приведены в справочных приложениях 1 и 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ С НЕУКАЗАННЫМИ ДОПУСКАМИ

Измерительные средства в зависимости от измеряемых размеров и допускаемых погрешностей измерения рекомендуется выбирать по табл. 1-4. Допускается использовать более точные средства измерения, кроме указанных в табл. 1.

В табл. 2-4 на пересечении вертикальной колонки (квалитет или класс точности) и горизонтальной строки (номинальные размеры) находится поле, в котором в виде дроби указан в числителе предел допускаемой погрешности измерения, а в знаменателе - условные обозначения измерительных средств из табл. 1.

Таблица 1

Универсальные средства измерения размеров с неуказанными допусками

| Обозначения для табл. 2-4 | Наименование измерительного средства и способ его применения | Цена деления или величина отсчета, мм | Диапазон измерения, мм | Условие измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс концевых мер длины | Температурный режим |
| 1 | Линейки измерительные металлические по ГОСТ 427-75 | 1,0 | 0-500 | - | - |
| 2 | Штангенциркули по ГОСТ 166-80 | 0,1 | 0-630 (внутренние размеры от 10 мм) | - | - |
| 3 | Штангенциркули по ГОСТ 166-80 | 0,05 | 0-250 (внутренние размеры от 10 мм) | - | - |
| 4 | Микрометры по ГОСТ 6507-78 | 0,01 | 0-500 | - | - |
| 5 | Индикаторные нутромеры по ГОСТ 868-82 при настройке на нуль по концевым мерам длины или по микрометру | 0,01 | 6-100 | 4 | 5 |
|  |  |  | 100-500 | 4 | 3 |
| 6 | Штангенглубиномеры по ГОСТ 162-80 | 0,05 | 0-400 | - | - |
| 7 | Глубиномеры микрометрические по ГОСТ 7470-78 | 0,01 | 0-150 | - | 5 |
| 8 | Глубиномеры индикаторные по ГОСТ 7661-67 с настройкой на нуль по установочной мере | 0,01 | 0-100 | - | 5 |

Таблица 2

Выбор универсальных средств для измерения наружных размеров

| Номинальные размеры, мм | Квалитет 12 или класс точности «точный» | Квалитеты 13, 14 или класс точности «средний» | Квалитеты 15, 16 или класс точности «грубый» | Квалитет 17 или класс точности «очень грубый» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 1 до 3 |  |  |  |  |
| » 3 » 6 |  |  |  |  |
| » 6 » 30 |  |  |  |  |
| » 30 » 120 |  |  |  |  |
| » 120 » 315 |  |  |  |  |
| » 315 » 500 |  |  |  |  |

Таблица 3

Выбор универсальных средств для измерения внутренних размеров

| Номинальные размеры, мм | Квалитет 12 или класс точности «точный» | Квалитеты 13, 14 или класс точности «средний» | Квалитеты 15, 16 или класс точности «грубый» | Квалитет 17 или класс точности «очень грубый» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 1 до 3 | - | - | - | - |
| » 3 » 6 | - | - | - | - |
| » 6 » 30 |  |  |  |  |
| » 30 » 120 |  |  |  |  |
| » 120 » 315 |  |  |  |  |
| » 315 » 500 |  |  |  |  |

Примечание. Точность измерения внутренних размеров свыше 1 до 6 мм обеспечивается технологически размерами режущего инструмента. Контроль в случае необходимости можно проводить калибрами или специальными измерительными средствами.

Таблица 4

Выбор универсальных средств для измерения глубин и уступов

| Номинальные размеры, мм | Квалитет 12 или класс точности «точный» | Квалитеты 13, 14 или класс точности «средний» | Квалитеты 15, 16 или класс точности «грубый» | Квалитет 17 или класс точности «очень грубый» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 1 до 3 |  |  |  |  |
| » 3 » 6 |  |  |  |  |
| » 6 » 30 |  |  |  |  |
| » 30 » 120 |  |  |  |  |
| » 120 » 315 |  |  |  |  |
| » 315 » 500 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Употребляемый в табл. 1 термин температурный режим используется для обозначения критерия суммарной количественной оценки погрешности от температурных деформаций.

Температурный режим - условная разность температур объекта измерения и измерительного средства (°С), которая при определенных (идеальных) условиях вызовет ту же погрешность (обусловленную температурными деформациями), что и весь комплекс реально существующих причин. Эти условия сводятся к тому, что объект измерения и измерительное средство имеют постоянную по объему температуру, а коэффициент линейного расширения материалов, из которых они изготовлены, равен 11,6·10-6 1/град.

В соответствии с данным определением при известном температурном режиме  погрешность от температурных деформаций (lt определяется по формуле

,	(1)

где l - измеряемый размер, мм.

Значение температурного режима может быть определено приближенно, исходя из оценки вероятного предельного влияния на погрешность измерения отклонений (t1 и колебаний (t2 температуры среды.

Первое из них (t1 может быть определено по формуле

,	(2)

где (t1	- допускаемое при измерении отклонение температуры среды от 20 °С;

((п-(д)max	- максимально возможная разность коэффициентов линейного расширения материалов элементов приборов и детали, входящих в измерительную размерную цепь.

Второе (lt2 может быть оценено по формуле

,

где (t2 - допускаемое при измерении колебание температур среды;

(max - максимальное значение коэффициента линейного расширения (материала элемента прибора или детали).

Суммируя (lt1 и (lt2 как независимые случайные величины, можно оценить предельную погрешность от температурных деформаций и, исходя из нее, с учетом соотношения (1) оценить предельное значение температурного режима

.	(3)

При использовании измерительных средств, указанных в табл. 1 (приложение 1), ориентировочные предельные значения допускаемых отклонений и колебаний температуры в помещении в зависимости от материала измеряемой детали даны в таблице.

| Материал измеряемой детали | Допускаемые отклонения (t1 и колебания (t2, температуры в течение 0,5 ч | Температурный режим (С |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 3 |
| Стали | (t1 | ±10 | ±6 |
|  | (t2 | 4 | 2,5 |
| Латуни и бронзы | (t1 | ±5 | ±3 |
|  | (t2 | 1,5 | 0,8 |
| Легкие сплавы на основе алюминия и магния | (t1 | ±3 | ±2 |
|  | (t2 | 1,5 | 0,7 |

При измерении деталей из материалов, не предусмотренных в таблице, значения температурного режима вычисляют по формуле (3).