Инструкция по охране труда

при работах в распределительном кабельном шкафу

1. Общие требования охраны труда

1.1 К работам в распределительном кабельном шкафу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

1.2 Работник обязан:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей или должностной инструкцией.

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и других несчастных случаях.

1.3 При проведении работ в распределительном кабельном шкафу возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- появление в зоне работы взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых сред;

- работа с вредными веществами (свинец, полиэтилен, полихлорвинил, эпоксидные смолы, лаки);

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования;

- недостаточная освещенность рабочего места.

1.4 Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты и Коллективным договором.

1.5 Работы в распределительном шкафу запрещаются:

- во время грозы;

- при температуре наружного воздуха ниже нормы, установленной местными органами самоуправления.

Исключение допускается при ликвидации аварии. В этом случае руководитель работ обязан организовать средства для обогрева.

1.6 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.7 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Подобрать необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления и средства защиты. Проверить их внешним осмотром и убедиться в их исправности.

2.2 Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

2.3 Прибыть на рабочее место, соблюдая по маршруту следования "Правила дорожного движения".

2.4 Осмотреть рабочее место, учитывая, что:

- распределительные шкафы, установленные как на улице, так и внутри зданий, должны быть заземлены;

- расстояние от электрооборудования или газопровода до распределительного шкафа не должно быть менее 0,5 м.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Работник, приступая к работе, должен убедиться с помощью индикатора напряжения в отсутствии постороннего напряжения на корпусе распределительного шкафа и на токоведущих частях.

3.2 На наружной стороне внутренней двери шкафа типа ШР и на внутренней стороне двери шкафа ШРП должны быть нанесены предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026 о возможной опасности появления взрывоопасного газа и постороннего напряжения и нанесены поясняющие надписи: "Проверь наличие постороннего напряжения на выводах" и "Осторожно - газ ".

3.3 Вводное отверстие в шкафу должно быть герметично закрыто.

3.4 Двери шкафов должны быть снабжены крючками, которые во время работы в шкафу препятствовали бы их самопроизвольному закрывании.

3.5 Перед применением паяльной лампы или газовой горелки работник должен убедиться с помощью газоанализатора в отсутствии газа в шкафном колодце, из которого заводятся кабели в распределительный шкаф, и в подвесной шкафной коробке.

3.6 При обнаружении газа в шкафном колодце работа должна быть прекращена до тех пор, пока будет устранена причина поступления опасного газа. Запрещается работать в распределительном шкафу при обнаружении газа.

3.7 Возобновить работу с паяльной лампой или газовой горелкой в распределительном шкафу разрешается только после устранения причин появления в нем газа.

3.8 Запрещается разжигать паяльную лампу ближе чем на 2 м от распределительного шкафа.

3.9 Курить во время работы в распределительном шкафу запрещается.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений работник должен прекратить работу и принять меры к их устранению.

4.2 При обнаружении взрывоопасного газа работник должен немедленно прекратить работу, поставить в известность руководителя работ и аварийную службу газового хозяйства.

4.3 Все работы по ликвидации загазованности должны вести только работники службы газового хозяйства.

4.4 При получении травмы или внезапном недомогании прекратить работу, сообщить руководителю, обратиться в медпункт.

4.5 При возникновении пожара, задымлении:

4.5.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

4.5.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

4.5.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.5.4 Организовать встречу пожарной команды.

4.5.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.6 При несчастном случае:

4.6.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.6.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.6.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Привести в порядок рабочее место.

5.2 Закрыть шкаф на запорное устройство.

5.3 Доставить инструмент и приспособления к основному месту работы.

5.4 По прибытии к основному месту работы снять спецодежду, вымыть руки и лицо с мылом.

5.5 Сообщить лицу, ответственному за производство работ, о всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.